云浮市住房和城乡建设局

云建市〔2023〕6号

关于印发《施工图设计文件审查办事指南》的通知

各县（市、区）住建局、各图审机构：

根据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，为进一步优化营商环境，规范和优化施工图设计文件审查办事流程，现制定《施工图设计文件审查办事指南》并印发你们，请参照执行。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PjEAQDTzNSfsQjMBPxzzLyT1KTDyPyPsLCb2QjIELjD1NSkFeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn2MSHzKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHyKS=0KS=zHCDwNi=zNi=4OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEY0QCPzDxaVcAczkBPVcITEkUYUErVDk3PmgIdUoYVSEYVjUQSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdT0pQWcMZjE3SloAcz0DPlEFcyA4SjQEcz0pPWgNZjE2STQBXT0IQ1gMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoETz0BPTcALUUEPzE2RiUhaR70SFkiMSU4Pj0RRWcEPUkDUkEQRDQAals0bDgscFD2aGUIRWgKZjEuPlcNUjIAaz0IYUL1Z1UgLWI0UyQmcUL4ZhsgRWXqU0MpS0clZmUSMV8kUyc0cVk0cmUWdFcDQUMMPjEGPSEUQTM2czn0bjclMUjxUCUZP1IMT182RzEYQEYQTTQDPzgqcWAHaWQgM1w0RTwqckjuaVkLK1wqa2oraiP2Z2UgRFw0M2IubmH2aGMYPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIATDoycGoNQTElNCUodVoxLlMNMmopaj3qVCQQRyfuZD8Iax72MWEJPUUpLFU3K2QkST8qUkMrLhsQdiUOcEb2P2oZb0EZP1X3QiEKa2MsQSIAdSYOJyYDcmLvQyAJZzsuMlg1UFo2XkImRFYDPSQHTUMHUyQwdifwQ1srK2oxNDUsTF8qRjIZVig1PTc4L2IUQiEkZFgzVGT3akDzaTgqS2MkMWk0MFgscR8FPVcMPjEAQ1omYzXxSTkIPlMpPVQBYz4VREDzQTYmTUUJVWP1YlwSPzEpTl4SXV0CSzomXWEqMVkiTFM2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DY2gMQDTvSzQALz05SWcJY0kGR1wYSDHzQh8BPmcMQ2USMlskXSExcUbzY2UgVV3qU2kwYUL1Zj8oL2I5ZyD0VRrySTIUQzISbEcCc1MDPjE2STMpPWcNdjTySkQYLTwTUWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAQFcmQTIAQEg0VCILPWghZ2okRDwpYGkELzIXRkk5MjD4PWovUFXqZEcxdhsJVC=zcGj2cVc2TkEpdDkgMCT3aUEKUiYEJzIncFXySEEVTDY2Slg3SlgPVVkkbhr3akYJP10QXV4YSmIVMFskbWEpbGEBLGIJUyUNVkoxMmfvSjXwQlU0cF0xZ1k3SDkXLl40Yz4Bc1stbkA3VkgKZkMDTEnyb2khYDIVND0hbzsZdDEEYWkyZCEPdl8iZkAlbTYSZmAoZjf3Q10yL10KcSEzLmoAXzQSMDshRCg1XlH3LkMvbiAhZygQUlX4Sik3c0UodEkTSTYAbDYqaDIuSkIGcFwgcEMgJ1MpLzcYRSERVEQjdWEWMyXvVF8ANUL0Y1cubEIiZWoIUSAQMl0YaDUARj8udmolND4zUyQIQEYsUVMXXkoNYiYRTUk4R2A5dlcBdGjzVGU1XiMmSzz3OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFKzEYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX2UDMCPlUqPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE3SzQmcz4pVWoZZj4qSTQVZj4sUlwNZjzxVSIQdUjxVSIYUzYpVjQJZT4KPzMBRUU2Y1cSPj0IRTQgXTEDPVcEPzEmNVgRMTMVX1oERDUpRlwnZkYnZ0IAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTwBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTRWkMUDE4STQELj0DPWcMQl8XQEQILD0TPWkMQDTxSTQAcz0Fa2cmXTU3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0RRWcEPUkDUkEQRTQAalw0Xh8qcTo5al4IQWgEZjEQPlcNUjIAXz0CYUL1Z1UgLWI0UyQmZjUwSTMmQzDwUTUCY2cnMTwwTiUxU2T0XlkCMTvxTCUuZR70VjsMMUnqSyULaVf0XmT1Mjr1JyUhQzEMTjk2QTEYQEYQTTwDPV4sb0nuaFoZTFwqRmM3R1oAazImSkYBPT0MRVUSMlskXSExcUbzY2USNVnqXTk1J0cSZj8WYlo0TyUuYUb2cWUocWY0U2gmQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUANF04LzzvTTHudl0LRz81Vmbybj8OXyL0YlgAbmnqQSQoZh81aV8qPkMPTicHJyDzcyYRUjsXXiUDTFr1LVIySD4sdDIqRh82VEUwZWkYUEkDSF72M18OJ2oQXkEsTWEpbTb4S0ABcDcAYCgMQFcjPjkjXlkxTGoUXUMXKz81c0MYJ1kQZzYramj3PVILYWQQVEX1QzbwYSc4YDQoVVUQMmf2ajr2ZTcgMygUPzE2QTEAXT8CPUgYc1cmQmkMPiAGPSEUYDQmTUcBPkErZSMvJ0YIRTMNQ1QJbUkIMF0BbWETaTo2NWoASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmcz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOQDU2SUQQMD0DX2oMdjEsPlcYbUYmbzgmVCgERDE2XSULbUH0bkc0MVIoPyUvZVX0XjsvMTwwSSYLYWYOUEgrZiciczYQVTYKaEkLPmcMQTQAczsMQDDySUQiLT4pUWQNUDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEyQjEASzMATTUASlT0YkkyQDY0UD3zX2UNLzkTXzYiaFoPazPvQD8rSh71QlE1TCQrYkQoLzw0MjQBQjMPQVgxZl44VjEvVF8TMDcGLR8icDIUNEgALjgELjT4ZTn1cic4YEUqR0oBbVQmLmQXZUH1bWEOaV8HT2MrXlrwaF01bjgQLEgUUiX1LlE0TzwEb1glXVT1PSAHP0Mkbx8FaFMwSjkMNV4kdjozLDYXc2g0c2AtQTERMzs4RETuS1g4SSjqa0YKS10KSVY2XVE5YUkwM0byXj0Bcz4LY2AyYmj4cGY5VjssckI0UGgBUh7vLyMHPkMLQlgMc0UCZ0cSUTcmLTUgLkYwLToxMWkPX0omZkYFYD3yR2AhcmIRYVcDLTwsPzMoaDY4SD0nUEIDbUooUUEAZyYpTD3ucyHwXlcmSkcZTmgjcFrwK2AFPloIbV4PSzEHRDwnYSX4clUAMGo5QzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb4ZEH0P0YiZjUHQVoJaFgpUlgqTjE2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzIIa1sTaT4XdV4DMDIVbSUsNT0lX10pUmgvaWH3LjoMNFQZQ0EJK1nvJ1IPUV4rTl34ZyEvKz0LakgDdkc1S0AkQ14oSVQyYkEnYkUFZSYJNCD4Yh8GcEciNWMoMjgNRSI5bicDRGklVmcAMCU4XV74Q14xdDQrLiP0QFQ3Zz7wZzEraDk1ViUodRsBc14lbUgnayg2SFcNL14SLj8NbkoIVGkiM1z0dmf2UivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHvMCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLy=3Q1U3ZDcvUDgKZ0EtbUEQTUEQTVcVUkYVMUEQY1IQTVb8PSYmP0gkOTMUdC0vTmYqdiY5OR80VlruKzv8KyD4Z0QkRiz8SEUmcCf2Y0YVUjY2YloQSUEQTSUQakEQTUEQR1sQZSUQTUExUmEwbFkydSghUST1dUX1TTwZK2ILSUkgLkkwdm=8ZFgjVTwuQmUMURs4cDP8ST4FSzwxTTwBPzEkYlokJ14pP0MKTFwnLETwVGUNNDIHJ1oPRVMVP1v4RVkgPmQmVDItREMQQl4pXjkhPWclNDohXTISXjkSdS0sX1oQQ1Q5a2U3Zh71VR7xNC0pciDwaDMNRVs2UyQOTVIIPyD2QWITSF4nZEAqZDL3bTkuQmgrP1QtSFk1aUkST0jqLSclRz8IX1cOazssMCgoMET1U1UCRl0jSUIzTVI5a1sHNDkta1IBR1k3UigSST0pXkYnTSUhbSgCdVorS1YYQCknLjcQcD8AQUE2MlEwMFgCOV8zMzMYOTT4SFgCa0UJXzP3YUkkRlIQX2kiVlgYQzrxLl3vUTUiZCIhJzgxZUEASVnxYiAiVEEJPzISYEkZZSYlLGDvai0YbSAVND0LdFcAYzYyNVopK1oXYUQuNR8YSTIYMGD3QlcZcVTzP2ouZjw0Lmc5ZTELcTYKVGL0VDcPSUMjRFspXTsGPl4CTToSR14KOVgCa1w5ZmcNQVnvZiUELWInLj4HYV4kSVnxdVwnP2MNLjYKLD4sYGgIbEMSYT42QTQBQVL8S0EsVF0NQiYhTDsqZjMjNFcRVD03MFkqc0MhRWoYTTMSLFoINFMLT1UpajzwcDMQTmE5SloIVmEHYWcQVlMSZikqP0YMaGHxcjMOMGE0dF0jXV4uY0MKRFfqQF8HXjEYP0jwRGUtZTM0MmIPXkM3P2fzYDI3SmE0UTgGSDcpSBstSiEKTR8jdCUkLlYJT0gKNTMjSmUFMlf4LGEnK10WUjskUjg1YT0gPx82ZkcAajgNP14UMTURalkkMyI3dj0XLSYgNGUAdEEgMWg4PTkYTiAQMEMOLVb0QTz1bkACP1QRSVwmMFcuS1Y5ZVIkTkL1PzQHTzQMcjIQZicNcVIoMTsVVTIzRGYXaz0kZGnzNT45STIOazIFLFHvTVUJUiAobGbxcB80M1IMXzPxKzoANEHvVT80YC0gZlYyPmoGQF8pbiAhTlgjPTUpSz0lRkcYXl8JPlgORGAGYSAObT0qTVYLPjgQRF8SMCINQR8XbjsMbVgJQiQjTVMAPWkSLT4LSEcsYVQPMkPuNVYwbmkvLkMQRzMtRFkRZh8RRjcvTVoVTSzuczg1TlU2dkINS0j3NEkPRVfvbzQTKyD4RSkLTGo0XRrzZik0SR7uVRsYcjUgSzU0Vl7vdiQHXjUvSTMHLEMndjEqSGAjbz7xXjoXSmgqKz82XiA3RCA2akAYTl0pQz0oOS0VMlk1Pjb8JyI1bFv2dDMXaVUtajMTajMDUFghZEoKSmYpLDMhcEYQaRr4ThrqTkE1VV8HSiUOQVoiTTcFXmUjTV8TQjYibEIJMWMYb2csRzj1dEgCYj41Mi=1LkEKZiIjTWAnT0P3Qj32YUEGJ2cvZDoMc1UGSiIHM0gSLjXwYz7vZCX1SVwMP2cgb1g3cloOdiQwYWANRCP0dEgkaTwkdUIOaToLY1XxUVkvaykoVmEsZB82TSEPSC0pPmLvLTIicmcCSj4NZkgXXjoYMEAkX1YHMmENPjj1bF0KSUA5aVsQPmYEZEMQS1zxTj0SZzb4Th8MZTgMalr8MiQCSx7wUFwNbGoOSUINb0YYbmAQNGD0YFLwb1oITSIYUzICVlMuYkLqTUMCYS0jX1n8SVUsSUk3cWQPRx8yZzcoPUENSWI2b10oTDEQQVEQVFoMRmcLSmcAYzbwMGf4ViEzLTEQYSktTVH8P1L3cTwrTlI3QlDxQ0kJRko1NUkDUlY1VFwOPjz4PWQrZj8UUVoSJzgrX2YTTmQpcFvvVUUHakA2bzgKLDMKTGQYLl0QLUc2UVs0TVjqTCgSVkkQP10nSVoyamj4RVwoRlQhZTgjRGE3SyIFRlolK1ISPkkpSmYzdGYSU1EEVFTxYmTvbiIQLCU2SWIOK0UZRGoTTyUKLEABPj8ydiAqZiAIb1ckNVUKcGYyUEX8Zx8JdUY2QEY1dGEXTTMIRUMJTUArLlE5Lmcqdjs0OUkAZForLD3xY0bqJzMSY2cEdlI2TDsOZj0GRmgQYWYDLVb1YSUpY0gxRTIoXjkmTycOREQwPyIkRDsLaiYOZzIPK2gTXVgQTGABbDgnRkkjJ0MkUjgkP1fwQVo3aDgoTWMrRycnTWfva2ENdDYXcmb0LCXuP1T1J18uMTshVEotZSQhSTLuaTs4XzY2RTENSlgOaWYKR0ktSFMkaC0mUkILQjcvR0U0K0o0SVUkQzv8dmIBSTMCZl8pbVU5bzkYRzMLbWADRTrwVTH0YEEYbVY3SGo2SV81XkgzTy0pPjIjcjgqbUExYj44RV0KbkgkbkcUTyAGdmfqLkoYX1IMYkgmVT0KSSUYaTs1Pz0uPzQRKzkMMkcKTEnqb2c0RWMibGEAJzMvZDD4ND0hdiHwTTUoayIHTVIkMD4HSmEXTkQTVlwBLjsnOTkBMVcKSWg2aVwnKz4pbT0uaSINUTIvK1gNbGUHcBsCQj8RdmkkTSALaWbuYUkKRlYtLTUXRWYxalUCMRsOPV4BSyURTEotbUELRjLqLj0HbSQoR0gLS1kZYkARTTc4aSbuPlgGPUkjdScYK1QISz4GR1sXMEMKXTc1VV4RQjT4LVoOb0QNQh8CVjr3bVISciEPT0MmQVMRYT4yJzvuR2gQRkQ2MWoobGEnOWIVZFoEMFY5ViQUSSg5VlcMTWXvZE=vS0ApYzQJRzk2Mz8ySTgZMSkTY0AjdTYvbDchZjYqUkkhRWkGPkkvbWPzJ0oOZkUQaCcHcUE0VDUQakUPUEgBRl71PlUgQDoILDYSdDkHTGAIYlkLSlcCajYqXjokMzr4TUkoTzModVo0dkMiX1nvR2ABbD8MUUoMaD4sQlMoZUA4aUESYl8XSDMsJyQUcyfxZl4pZxsMZEAocykMPi0hLjcZYCT3dDsAXWT0Plopbyk5XzgpYWH0Xjw4MUYwS2DzQzk3Y14vPzsoUWEILFcgSzgMUDnubDvwQ2c2clMIP2c1QDwCSj3qc2YNVF4ZYWYPcmABK1kmVTgCTELzZjg5QGoQR2YXMF0vTlgBbDcUNDMQRVoScT4yU0YKcET2PUo2UDwYVVogK10YZEIMLjIDckYvdEUsJ0ovTWn4aF8kR0YWR2gwbR8CSzggbUMPQjMmTkI2cmfqLGYCdVkKZTohYUQ3a0kBLDcTSWoibkEQPUYMLEUQYDT1VUMWYVoETlQUMTIAQDz1LRr4cjguYjgKMlkCZFoETVMkbUAnT0kqQCQHSCgKT0AuTmElVj3qMDw1XUoDaiQtQDf0RzkNPj0ER2fqVEE0TGE2YjMZR10ZKzwSMDMKLiAOPVgsTVsFMGQOSTIpP2IQMUUWZjjzcVoTZzcKS1wraT0haiQhTzMVSy0SZjQQMFQpX1zqclMqYjnuQB8hVT4vSTbxYTUoPloyPmQhaUAwLmU5QkEUciIwMEIiTzH2a0L8X0g2K1IlMmY5ZlQBTzsjajj1VFMBdlgUZjExMiUzVFcgTlzvMEQBKy0nSmc5M0UQQEcNTUb0MRssbSUGNUEQZU=zYUgvSDUIbzf2biUJRDUrZUElSVUAK1orcSINUkcRQzkJLDINZB8pbSkhX1ITYVP4M0Lwc1soOWTwLD45OSUBYD05TW=4SigUNEkuXl0gZjMCUWb2QzcpMT81VkM0ch8HVWcMLVwKZD8lcUfwZ0YpZUANVCkVUmkTYFcmK0nzaiEBQ1UTVkY5RCgDcDYTLiYmKzcwPy0BdVUNQCYHLVIjakf3az31QFgsRF0uMEUSLDIlTUTwSCYPVkoOXmoMR0=qbUHxYR8rUycJbD4KNEj4c2IoRzMwSxrqdkowJ2DuP0clUUL0amoBVUoSaGnxQjMVND4SLCgWXy0STkIuai0CSDUvMh8rPzLqPyc3PzgpcjrxXzsUdmcpTSEEMTsjQyXvcEnqPzoqc2kUK1ELQiAhOTEEaCQnckgJYVE5VkLuYkMNYiAxLkUnJ0kAZFwHPTojSDUISlIMdDQTYVYSYUEgSWHzcEMERzP2QDTxdFgtT2c2Umb8R0kMTGcCVV0Bcy0AbST2VSYVZzkPdUD0S0MZaignTiE2MSknUVIJPl8LRFXqQlEpOUQsdiEQZFsyQmAOMD4CdGYvUjEPSlEubzIGVVosLGkOZRsnUVkyUD0uQ1cHVWcRLVk3USAYTVozTi0nTl4tdFYEbTMhYEAQdmkpVVg2QjL8YUEKNVYVU1QXMFkGaUgNVkMBRyYHVSHwYlQMSlE5cUkBbFo5bWkAaDMiOVkIPV4FcEMnbyzvOVomZT38dUkkVScDTSkZbz4FZyQKRx70QTghZ18PZjMZYTwmbFMSXyczRjcoYzM1SCADMykGcT4PUjLzZUgVQUMFOT4GXWQMS1wXYkQWQ0EYci=zRSP0XlcRTVM3NScEZlUQTEAYMTQVQ1QBMjjua2PxdTI4YEYONDDwZkkyQD4VaSgQalMKK1IMXTUuYVDzRkMwMWESMzb8YC0VQDf0MmAMRBsnS1YSTUENMSAYaT42TjwJRGUITkQpX2A2bkYsSzkSRmYHPUkZK2IRVlw1cUEkTkEBK2cYTzw1YB78QFQBaSH4UEIgS0Dwb2=1MykHLDs4MzowLkE2VmMPK2AJJyERXjHwbEgoVlMtTEElJyACYT4wZFT2Tzg1VVoSVFrvZiAiSzMAc1QASjkQRGQgLDY2ajMBLSYPSjzzSWcXSCTvR1YwT1cjVT7wQyQQb2kQPTfwdmYuZDL3K0T3VUEWTDsSaFQJYGj0T0AzQyQJc2gnPmg0RGcJTl8OQCQGQiAGZiz2NDfvY1IHbVf0RjoQbWQWUykSdGL0TBsxSjMFZCQSXlj2TzcgYCIUcGoJJ2j0LTwARFgUbk=vND0GLDIETh8OciUBR2ELLDY2XiABNEICZSAMLmU1TigFPmEBUkY5TVruSlnwbUEMcWT0PzombEX2RDX3ZlsuLVovVGkYK1gyK1UMTUj4aykocGM3dlY3YGnvZlYMZTr2bWL3YUDwMkY3RVwQbWcDZ2EpSSUMSVkiP1gmUCQXRWUpbjQUMDEUUEMSQjwpS2Q1YDI5MUMNXWo0PR8odmo1Q2DqQ2EBbkfuK2E5ZlQxRiUOdVoTTlQ3QkEYYUEOblE2MGUKLDMKRzcQYVsibWInXTL0RkYCLV3zLmUib2A1PlYvLTL3R2gwPmEGb1IQLVo4STslYh82YykKbTkqRWEOZUECM0MCVUcSSikqYDITVjYMK1oxMGMMUVkmZEoCSSYXYFn4Qmo2bijxT18GTyQKYk=0RzoMbRsCSmUFOUEoUzvvLSY0bUkVUDMpPVo1dGQycTwmSEEHMGoYZGoSZUcEOVQwX0YXdGYXTWg3Sh8xYTgNJzsiP1YqM0LqU2YCR14jZVorQ2UpZWgpYzsDaEYMQGUpPzIRLjEIU1U0TDTqTSYHTTz1aTYZLDcHQVYqSCABYkIRREIkbVnqbmoSaTYMU1ISZmUQT1oBbCDuLkkvTB8nbkoybCApMifuK0QpT1slalgOY2kOPjfqczUQTlU2aETvTTYKQ2oDRkA0UyAkQ0X0ZjsuYmAYS14HQ0cZK1fxdmPxMEgSVDwiZloRbWAuTS=wPVopZUEyXzc3UkkpcTfxR2TuUhs0KzQHPmYkZEg2c0AtSTYTZ2oUSDkUTGbvbl4oTyYkVkkLZFjvMDIAbWoKcGDuLUAnTF4TTTT0RF8VVDwPZDoxTzkwRGgVT1UPNVUHZTfzMCAFaVIYcCQZZV8XMj4FaDIQaGcMTFQyLjjxaV7vbmICbEnqPkkFSD0tRDUnRUcQbGg3STDzMWbzLlQxTjk1dDcYMkMQSykWJ1b0aDMmP0PxZVwnTzr0QGAuYV73UiExX1YGbmQCSGQmXUIMPVYxRFzzRjM3bTQXX0=xR0XuSzEWU0M2MEUAP2UhZkMmSm=wRFURMVIyZDr2REkBQ0MvRC00XmoLXVkUY0L1b2MScGMOdj7zckbqSx8QbFQjch71LCUvYBr0Jzw5aTz2QWYnNF34UUkTVBrwPkANQ0ohQlP8MVk1aGoBMVc5SkQGbUgBSVQUbVP0czz0K0=xc0=xSiPqZR8rbyQlNV0yT2X0VVYkR0n8bjzxTUg3PTUvMTYYSlk2ZiA5ZC0IREHvS0TqQx8sQlsiLTkmSzv3SlU1S2EwYj4GU2URTkoWbCUoaTMYTEcyZVogTWU4PzQTU0DqMzn1ayb4SVfqPToTSmkSST0OMmMEcFQMbEElTT83YWAzLVoXQVU3P0jvKx8oZ2fqTEoYPlsNVTkKYyYCcVXua1ghK2cqTV8ITDMsPlY3QUgZSSQmUzwLSTwBLWA0Rlc2ZmkrUGMySycQRikHQ14xQzkXXzbqXmoXR1QHdE=wNSILRFsJTkoZX1oka14yX1r0ZTDwQUA2SyYRZzf4byHxbDkibCEoZzcob10wSxsqTTbzZWIuT2ETRGMySDcyYSE0SCIgMyQ3J1EXSGgGS1QHNDwwZV0LRTcSbDUMRTHuRDDqLDYVTTMDdD0jX1QLRWMNSWb0ZmoMXSYLZGL2LFv0djwIYlILYib3YUEHOTwoTVb4Y2ILRVMOXVoMLV8CPSjza1MhQjsgSjUBUCXuJzoGQkfvQj3xOTQpSGT2azsNPi0pRlIwcjgXYzsgSjoQaFUtYTwWM0E3SEcpQzbzMCIYbFPxSkcSLD85VSQncF8JcyYsajj8ZlURc1Q0dknuP1sZVFT8RUM1bR8sMEbzQToIYV0jUT8Mc1kwNUj2YCQNQVwMc2gJPyImXUQVSELvPkMEZDMsaGkQaTUpLWciVVgBaTwHaTkJPzslQUMQTCktSUn8Rl0zLiEsQF0JTmfxZl8IRkEnaEgCZEEjbFP1cTf4Rz0pNTYkZEkyX0MNSFQRT1ghT1r3Mj4NR0YuSWgsVD0HQjnvQjXqbiYJTkkMSSAqb1wpNWIHSUnxXxs3RF0ZaGAVQij2bDMsYjcXVjIWTzsuaGIBZGADRy=ubFf8TjggYVQvR0MvUB8CLDIXTh8SaCk5UTI2ZyYpaEjxPjMpSSQmTEQ5LGoKTTfzRzz2RjwnLT0OR1cxaz0GT2jzKzgpZi0pSzkyUjMsXiUpMC0KVWT4aiQBaSkCZD4GK10KQUggbGIvciQwaDHubz4xYVkDXUAERVwQLSAjM1oiJ2f3T0QtZUM1YUMtR2gVSlD2djMCM1oydGUibDT3M0EKLULqTWAkUVogVlLvUUg4OV0xSjEiQDw5Q2nxSDgnU0c4UkYgRF3xSGQxTEUGa2XudSTuNGcqaDsSaDIjYUUWZTf4TyQtdVIuNFMrU1QQPikHUFn4aDwYX0kmVUUSUkLqUEgjSUEORFz0PlMucCUKc0k2bkICbEUNTWT0Ll0YLCU1b2QBaWgSUVgCXTEwbSAMTz0QdDfyLyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LS=wMCfvMyLyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS3wNCfvMiXyYiMjLCUiMlUkMiL1X1PxX1X1XVEiYCIhMCvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiL7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市住房和城乡建设局

2023年5月4日

施工图设计文件审查办事指南

（一）事项类型：施工图设计文件审查

（二）办事依据

1.《建设工程质量管理条例》（2000年1月国务院令第279 号，2019年4月修订）；

2．《建设工程勘察设计管理条例》（2015年6月国务院令第662 号，2017年10月修订）；

3．《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（2018年住建部第46号）

（三）办理条件：

1.依法取得建设工程规划许可证、用地规划许可证、立项批文、环保审核意见。

2.满足报审材料要求。

（四）申报材料：

1.政策（程序）性文件应提供资料：

| 序号 | 政策性资料名称 | 应交数量 （份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项备案证或立项批复 | 2 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 2 | 建设工程规划许可证 | 2 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 3 | 规划用地许可证、规划红线图（用地图） | 1 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 4 | 规划设计要点（条件） | 1 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 5 | 规划总平面、规划单体建筑方案 | 1 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 6 | 氡气报告书（市政项目；装修、改造项目以及工业厂区如仅送审厂房、仓库则无需提供） | 1 | 扫描件加盖建设单位公章 |
| 7 | 剪切波波速测试报告 | 1 | 扫描件加盖建设单位公章 |

2.技术性审查文件应提供资料（PDF电子交付审查）

| 序号 | 技术性资料名称 | 送审要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑节能设计审查表 | PDF电子版审查通过后，再提供通过纸质版（供当地主管部门审查报告书备案使用） 均盖设计单位出图盖、注册师单、相关人员签字 | 均pdf电子送审 PDF电子版交付要求： 1、按打印(蓝图)要求设置好出图规格、笔宽及该隐藏的线条，黑白格式； 2、图纸名按顺序编号，写上图名称； 3、图标中有设计各工种人员签名； 4、图纸按每专业每子项一个文件夹,一张图纸一个文件，并转正图幅（不旋转）； |
| 2 | 节能计算报告书、隔热验算 |  |  |
| 3 | 节能设计计算数据 |  |  |
| 4 | 结构计算书 |  |  |
| 5 | 结构计算前处理（建模）数据 |  |  |
| 6 | 日照计算书 |  |  |
| 7 | 日照设计计算数据 |  |  |
| 8 | 空调计算书 |  |  |
| 9 | 绿色建筑设计说明专篇 | PDF电子版审查通过后，再提供纸质版（供当地主管部门审查报告书备案使用） 均盖设计/勘察单位出图盖、注册师单、相关人员签字 |  |
| 10 | 绿色建筑设计备案审查表 |  |  |
| 11 | 地质勘察报告 |  |  |
| 12 | 消防设计说明/专篇 |  |  |
| 13 | 人防工程设计要点（复印件） |  |  |
| 14 | 平战功能转换预案 |  |  |
| 15 | 人防施工图 |  |  |
| 16 | 人防计算书 |  |  |
| 17 | 人防设计专篇 |  |  |
| 18 | 建筑专业施工图 |  |  |
| 19 | 结构专业施工图 |  |  |
| 20 | 给排水专业施工图 |  |  |
| 21 | 电气专业施工图 |  |  |
| 22 | 通风空调专业施工图 |  |  |

（五）办事流程

将申报材料完整上传至数字化审查系统（网址：https://210.76.76.18/），由施工图审查机构进行技术审查， 按照省住建厅《广东省住房和城乡建设厅关于进一步推进省房屋建筑和市政基础设施施工图数字化审查管理系统应用的通知》要求，在审图系统出具数字化审图合格书，审查意见告知书以及审查通过的施工图设计文件PDF版加盖“施工图审查专用电子章”。

- 法定期限：中、大型项目10个工作日；小型项目5个工作日。

- 承诺期限：

| 工作阶段 | 工作时间 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计文件初审 | 7-10个工作日 | 图审单位 |
| 施工图设计文件整改 | 7-10个工作日 | 建设单位/设计单位 |
| 施工图设计文件复审 | 3个工作日 | 图审单位 |

- 收费标准：按粤价〔2011〕88号文件，按国家《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）勘察设计费的6.5%收费。

- 收费依据：建筑工程项目按照《建筑工程设计收费标准》（中国勘察设计协会2016年12月26日发布）；市政工程项目按照《关于市政工程设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》（中设协字〔2019〕7号，中国勘察设计协会2019年1月23日发布）。

（十）监督电话：云浮市住房和城乡建设局市场监管科：0766-8838773。